Приложение № 3

к договору на содержание и ремонт

многоквартирного жилого дома№     211,4

от “   1   “   августа       2014 г.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ

- Действие настоящего приложения распространяется на период с   1 августа  2014 г  по    1 августа  2015 г.

- На указанный в п.1 настоящего договора срок устанавливается перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых организацией по настоящему договору.

- Перечень работ и услуг может быть изменен в течении действия договора, в связи с непредвиденными работами, аварийными ситуациями, предписаниями надзорных организаций, учетом заявок собственников жилых помещений, в пределах цены договора, которая остается неизменной, в течение срока действия настоящего приложения.

- Расчеты за коммунальные услуги, указанные в перечне предлагаемых услуг, приобретаемые Управляющей организацией для бытовых нужд граждан, осуществляются по тарифам, действующим на дату подписания договора, и могут быть изменены в течение года, при изменении данных тарифов ресурсоснабжающими организациями. Расчет объемов производится в соответствии с “Правилами предоставления коммунальных услуг”.

Перечень работ и услуг, входящих в плату за содержание и ремонт мест общего пользования.

Мира  211,4

Sобщ. ж/д  1493,1 м2

| №№ пп | Виды работ | Периодичностьи сроки проведения |  | Обьемы работ Ед. изм. Кол-во | Стоимость выполненных работ год руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные работы и услуги |  |  |  |  |  |
| 1. | Управление многоквартирным домом, в том числе и при непосредственном управлении, 2руб 70 коп за 1м2 площади | Итого: 1.1-1.13 | м2 Sобщ. ж/д | 1493,1 | 48376 |
| 1.1. | Составление, хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому |  |  |  |  |
| 1.2. | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями |  |  |  |  |
| 1.3. | Расходы по организации работ при работе подрядных организаций |  |  |  |  |
| 1.4. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, расходы на услуги банка или специализированной организации по приему платежей, работа с должниками, взыскание задолженности |  |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление устных разъяснений гражданам ( нанимателям, собственникам помещений и членам их семей) о порядке пользования помещениями и общим имуществом многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 1.6. | Составление актов, консультации при разрешении споров между жильцами |  |  |  |  |
| 1.7. | Юридические консультации |  |  |  |  |
| 1.8. | Прием граждан по личным вопросам |  |  |  |  |
| 1.9. | Внеплановые осмотры технического состояния жилого дома совместно с надзорными органами |  |  |  |  |
| 1.10. | Выдача справок, входящих в компетенцию организации |  |  |  |  |
| 1.11 | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в соответствии с настоящим договором. |  |  |  |  |
| 1.12 | Ведение лицевых счетов на дом, подготовка и предоставление отчетной документации |  |  |  |  |
| 1.13 | Рентабельность, 5% 8333 |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг (расходы по начислению, истребованию задолженности, сверка правильности снятия показаний приборов , снятие показаний с общедомовых приборов учета, работа с должниками) | 6% от начисления |  | по факту | - |
|  | - водоснабжение | - |  | - | - |
|  | - водоотведение | - |  | - | - |
|  | - электроснабжение | - |  | - | - |
|  | - теплоснабжения | - |  | - | - |
|  | - газоснабжение | - |  | - | - |
| 3. | Содержание помещений мест общего пользования | Итого: 3.1-3.4 |  | - | 35217 |
| 3.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в неделю | 1м2 | - | - |
| 3.2. | Влажная уборка помещений мест общего пользования | 2 раза в месяц | 1м2 |  |  |
| 3.3. | Мытье и протирка дверей и окон светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 1м2 | - | - |
| 3.4. | Мытье панелей в подъездах | 2 раза в год | 1м2 | - | - |
|  | Уборка придомовой территории | Итого: 3.5-3.16 |  |  | 31888 |
| 3.5 | Подметание земельного участка в летний период с усовершенствованным покрытием | 1 раза в неделю | 1м2 |  |  |
| 3.6 | Уборка земельного участка без покрытия | 1 раз в месяц | 1м2 | - | - |
| 3.7 | Уборка мусора с газона (листья, трава) | 1 раз в 2 месяца (6 раз в год) | 1м2 |  | - |
| 3.8 | Уборка случайного мусора | 1 раз в день | 1м2 | - | 211 |
| 3.9 | Выкашивание травы | 1 раз в месяц (5 раз в год) | 1м2 |  | 3118 |
| 3.10 |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Уборка приямков | 2 раза в год | шт. | - | - |
| 3.13 | Подметание ступеней и площадок (вход в подвал) | 1 раз в месяц | 1м2 | - | - |
| 3.14 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с усовершенствованного покрытия | по необходимости | 1м2 | - | - |
| 3.15 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде (1раз в сутки) | по необходимости | 1м2 | - | - |
| 3.16. | Вывоз КГ,ТС и другого мусора с территории дома 1кв-0,35м3*кол. кв. | по необходимости, стоимость по факт. вывозу | 1м3 | - |  |
| 3.17. | Вывоз твердых бытовых отходов - расчет по количеству проживающих | по графику (стоимость 1м3 на 1июля 2010г.- 252,10руб.) | По фактическому вывозу |  |  |
| 3.18. | Вывоз жидких бытовых отходов | по графику |  | - | - |
| 4. | Подготовка жилого дома к сезонной эксплуатации, непредвиденные работы |  |  | - | 21152 |
| 4.1. | Выполнение мелких ремонтов, опрессовка системы отопления. Регулировка и наладка во время пробных топок. В том числе: | 1 раз в год (0,75 без коэф. подвального помещения) | 1000м2 Sобщ. | 1493,1 | 4428 |
| - |  |  |  |  |  |
| - | Опрессовка системы ЦО |  | 100 п.м. | 5,52 | 7202 |
| - | Регулировка и наладка при пробном пуске |  | 100 п.м. | 5,52 | 5784 |
| - | Ревизия и притирка запорной арматуры ЦО, ремонт теплоизоляции |  | шт. | 6 | 1816 |
| - | Осмотр и ревизия теплового узла |  | 1 ввод | - | - |
| 4.2. | Ремонт просевшей отмостки вручную | по необходимости | Sобщ. ж/д | - | - |
| 4.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по необходимости | Sобщ. ж/д | - | - |
| 4.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | по необходимости | Sобщ. ж/д | - | - |
| 4.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 раз в год | Sобщ. ж/д | - | - |
| 4.6. | Непредвиденные работы, 10%: | по необходимости | 1м2 | 1493,1 | 1922 |
|  | Устранение аварийных протечек кровли, аварийный ремонт входных дверных и оконных проемов, удаление наледи с водосточных воронок, очистка кровель от мусора , укрепление оконных коробок в местах общего пользования, спиливание и вывоз деревьев, снятие и установка пружин входных дверей, укрепление водосточных труб, колен и воронок, мелкий ремонт электропроводки, смена лампочек, светильников, мелкий ремонт изоляции системы, укрепление крючьев для труб, ликвидация воздушных пробок (1 раз при пуске котельной) снятие параметров теплоносителя по обращению жильцов, временная заделка свищей и трещин на внутренних водопроводах, подчеканка раструбов канализационных труб, удаление засоров канализационных вытяжек, устранение засоров общедомовой канализации, прочие работы. |  |  |  |  |
| 5. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  | 27207 |
| 5.1. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 1 м2 Sобщ | 0,8309 1493,1 | 14887 |
| 5.1.1. | На системах водоснабжения: |  |  |  |  |
|  | - устранение течи | До 1 часа |  |  |  |
|  | - устранение последствий аварии ( смена стояков, задвижек и т.п.) | До 3 суток |  |  |  |
| 5.1.2. | На системах теплоснабжения: |  |  |  |  |
|  | - летом | До 1 часа |  |  |  |
|  | - устранение последствий аварии летом ( смена стояков, задвижек и т.п.) | До 3 суток |  |  |  |
|  | - зимой | До 3 часов |  |  |  |
| 5.1.3. | На системах канализации | До 3 часов |  |  |  |
| 5.1.4. | Протечка кровли (при благоприятных погодных условиях) | 5 суток |  |  |  |
| 5.1.5. | Нарушение водоотвода (при благоприятных погодных условиях) | 5 суток |  |  |  |
| 5.1.6. | Замена разбитого стекла | 1 сутки в зимнее время, 3 суток в летнее |  |  |  |
| 5.1.7. | Неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования | 7 суток |  |  |  |
| 5.1.8. | Неисправность электрической проводки оборудования | До 3 часов |  |  |  |
| 5.2. | Проведение технических осмотров с составлением актов осмотра |  |  |  | - |
|  | - кровли | 1 раз в год | 1м2 кровли | - | - |
|  | - основных строительных конструкций | 1 раз в год | 1м2 Sобщ | - | - |
|  | - системы центрального отопления | 2 раза в год | 1м2 Sобщ | - | - |
|  | - водоснабжения и канализации | 2 раза в год | 1м2 Sобщ | - | - |
| 5.3. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств с составлением акта осмотра. | 2 раза в год (0,75 без подвального помещения) | Sобщ. ж/д | 1493,1 | 2592 |
| 5.3.1. | Снятие показаний счетчика | ежемесячно | 1 счет. |  |  |
| 5.3.2 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета |  |  |  | - |
| 5.4. | Ревизия и притирка запорной арматуры ГВС | 1 раз в год | шт. | 11 | 2633 |
| 5.5. | Ревизия и притирка запорной арматуры ХВС | 1 раз в год | шт. | 8 | 1916 |
| 5.6. |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Проверка дымоходов | 1 раз в год | дым. | - | - |
| 5.8. | Проверка вентканалов | 1 раз в год | кв. | - | - |
| 5.9. | Дератизация и дезинсекция | В соответствии с договором со спецорганизацией | 1м2 обр. пом. |  | 5179 |
| 5.10. |  |  |  | - | - |
| 5.11. | Противопожарные мероприятия | по необходимости | 1 дом | - | - |
| 5.12. | Освещение мест общего пользования | постоянно | кВт | - | - |
| Дополнительные работы и услуги |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | - | - |
| 2. | Уборка подвалов | по необходимости | 1м2 | - | - |
| 3. | Уборка чердаков | по необходимости | 1м2 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 140285 |
| 4. | Текущий ремонт (в т.ч. выполнение заявок). Ремонтные работы выполняются в порядке, установленном общим собранием (см. дефектный акт , приложение к протоколу собрания), при наличии денежных средств. Неиспользованные средства на непредвиденные работы так же могут быть использованы для проведения текущего ремонта. Стоимость работ при выполнении собственными силами организации определяется по территориальным единичным расценкам ТЕРр 81-04-(51-69)-2001, при выполнении подрядными организациями , стоимость работ определяется в соответствии с договором |  | руб. |  | 32795 |
| 5. | Прочие услуги |  |  |  |  |
| 5.1. | Платные услуги по выполнению ремонтных работ по согласованию с собственниками жилых помещений |  |  |  |  |
| 5.2. | Капитальный ремонт кровли | по необходимости, при наличии финансирования. |  |  | - |
| 6 | Остаток на 01.08.2014 г |  |  |  | -45721 |
| Всего(годовая оплата в рублях) |  |  |  |  | 173080 |
| Стоимость на 1м2 общей площади (рублей) в месяц |  |  |  |  | 9-66 |

Примечание:

Стоимость на 1м2 общей площади  в месяц включает в себя: содержание и ремонт – 9-66 руб./м2;

Вывоз твердых бытовых отходов включен в состав работ по содержанию жилого дома, но оплачивается отдельной строкой в расчетной квитанции по фактическому вывозу и расчет размера платы, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений определяется по формуле P=V вывозимого мусора : ni(кол-во граждан всего) x n кв (кол-во граждан в квартире) x Тариф

Директор ООО «Лабинский  ЖЭК                                                                                  Н.М. Оленич.

Председатель собрания

Кв 24                                                                                                            Васькова Фрида Ивановна

Тел. 3-49-47